## Checklist WP
| Checklist Nefit-Bosch warmtepompen | [6 empty] | versie 08/2022
Een warmtepompsysteem is maatwerk. Voor advies en ondersteuning kunt u altijd een beroep doen op Nefit-Bosch. Voor een gericht advies omtrent de toe te passen Nefit-Bosch warmtepompen hebben wij een aantal gegevens nodig. Vult u a.u.b. onderstaande checklist zo compleet mogelijk in en stuur het ingevulde formulier per E-mail naar Nefit-Bosch. Desgewenst kan uw Nefit-Bosch accountmanager u hierbij hulp bieden.
| Aan: | Nefit-Bosch t.a.v. afdeling PreSales
| E-mail: | presales@nefit-bosch.nl |  |  | * verplichte invulvelden!
* | Installateur/adviseur
Naam:
Adres:
|  |  | Postcode: |  |  |  | Plaats:
|  |  | Telefoon: |  |  |  | Mobiel:
Contactpersoon:
E-mail:
* | Projectomschrijving / plaatsingsadres
Naam:
Adres:
|  |  | Postcode: |  |  |  | Plaats:
Algemene gegevens
* |  | Woning |  | Woningbouwproject |  |  | Utiliteit |  | Anders:
|  |  |  | Renovatie |  | Bouwjaar:
Nieuwbouw
* | Gewenste installatie |  |  | Lucht/waterwarmtepomp |  |  | Bodemwarmtepomp
|  |  |  | Hybride |  |  | All electric
|  |  |  | Verwarmen |  | Tapwater |  |  | Koelen
Tower
Losse boiler
* | Lucht/water warmtepomp systeem
|  |  |  | Monoblock systeem |  |  | Split systeem
Bij luchtwater warmtepompen is er een keuze tussen monoblock en split systemen. Bij de monoblock systemen zijn binnen en buitendeel verbonden d.m.v. CV-leidingen. Hierdoor is voor deze systemen geen F-gassen certificering vereist. Bij de split systemen zijn binnen en buitendeel verbonden door koudemiddelleidingen. Bij deze systemen is dus wel een F-gassen certificering vereist. Monoblock systemen lenen zich minder voor montage op hoogte > 3 meter.
* | Bodemwarmtepomp systeem (bronboring)
Bron reeds aangevraagd / gereed
Indicatieve prijs bronboring gewenst
WKO-tool gecheckt
Bij bodemgebonden warmtepompen is het aandeel van de bron essentieel. De wachttijden voor het boren van een bodembron kunnen oplopen van een half jaar tot een jaar. Het is dus zaak om de aanvraag voor een bron in een vroegtijdig stadium van het project al te doen. Er dient bij de toezichthoudende overheidsinstantie een melding te worden gedaan of een vergunning te worden aangevraagd. Dit duurt ook vaak 8-12 weken. Het op tijd aanvragen van een bron is dus een belangrijk aandachtspunt.
* | BRL-diensten |  |  | Eigen BRL service |  |  | BRL-ondersteuning gewenst
Voor het ontwerp en de realisatie van bodemgebonden warmtepompsystemen is het wettelijk verplicht om hiervoor in bezit te zijn van een BRL6000-21 certificaat. Installateurs met een eigen BRL-certificering zijn ondersteuning met Bosch BRL-diensten niet nodig. Heeft de installateur geen BRL-certificering dan kan gebruik gemaakt worden van de Bosch BRL ontzorgservice waarbij de verantwoordelijk voor het juiste ontwerp en de juiste realisatie van het project bij Bosch wordt ondergebracht.
Gegevens t.b.v. bepalen warmtebehoefte (vermogen)
* | Warmteopwekking |  |  | Transmissie / warmteverlies | [5 empty] | kW
|  |  |  | Gasverbruik (bestaande bouw) |  |  | aardgas |  |  | m3
[7 empty] | propaan |  |  | ltr (m3)
* | Afgiftesysteem ruimteverwarming
| Verwarmd oppervlak |  |  |  | LTV < 50ºC (vloerverwarming) |  |  |  |  | m2
[5 empty] | HTV > 50ºC (radiatoren) |  |  |  |  | m2
| Koelend oppervlak | [8 empty] | m2
Met een bodemgebonden warmtepompsysteem is het toepassen van passieve koeling een optie, tevens vind hierbij een deel regeneratie van de bron plaats. Om het aandeel regeneratie realistisch te kunnen bepalen is het nodig om het deel van de installatie waarmee gekoeld kan worden zo goed mogelijk in beeld te hebben. Afhankelijk van de afmeting van de de vloer waarmee gekoeld kan worden is er een bepaald koelvermogen voor de woning beschikbaar. Bij lucht water warmtepompen is er sprake van actieve koeling ( door compressor ).
* | Warm tapwater |  | Gezinsgrootte (aantal personen)
|  |  | Voorzieningen |  | Douche | Stortdouche |  |  | Bad
* | Elektrische woonhuisinstallatie |  |  |  | 1-fase |  |  | 1 x |  | A
[5 empty] | 3-fasen |  |  | 3 x |  | A
* | Overig
Verwachte plaatsingsdatum
Aanvullende opmerkingen:
Info over onze warmtepomp systemen is ook terug te vinden op onze website:
Info Nefit-Bosch lucht / water warmtepompen
Info Nefit-Bosch bodemwarmtepompen
Hier vindt u ook onze nieuwe systeemwijzer met principeschema’s met onze producten:
Download Nefit-Bosch Systeemwijzer
Informatie over subsidie is terug te vinden op de website van RVO:
Info website RVO ISDE subsidie
Voorwaarden: Omdat een juiste toepassing van warmtepompproducten cruciaal is voor het goed functioneren van de systemen is er voldoende kennis en ervaring benodigd. Nefit-Bosch heeft verschillende trainingsmogelijkheden voor dergelijke systemen in het programma. Ook ondersteuning bij in bedrijfname en het uitvoeren van F-gassen werkzaamheden kunnen door de service afdeling van Nefit-Bosch worden verzorgd.
Note on J52: Totale oppervlak, niet alleen de vloerverwarming
Note on J53: Totale oppervlak, niet alleen de vloerverwarming
Note on J54: Hier oppervlak opgeven van deel van de vloer waarmee gekoeld kan worden

## Samenvatting (hidden)
FALSE
FALSE
TRUE | Bivalent (met HRC ketel)
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE | Aardgas
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE